冲刷模拟试验机操作规程

一、安装好试件，检查压板周围的变压圈有无破损；

二、装好压板并调整好适当距离；

三、关好箱门，并将水注入至水面高出试件几厘米即可；

四、检查连杆等部件有无损坏；

五、连接电源，按下启动按钮，即可进入运行状态；

六、在运行中要经常观察压板的密封压圈是否破损，发生破损时要及时予以更换；

七、试验完成后，切断电源，填写仪器使用记录，并取出试件，进行检测。