高低温交变湿热试验箱操作规程

一、接通电源，注意电压为380V；

二、启动之前应检查水箱及湿球温度计是否处于潮湿状态；

三、根据试验要求设定仪器状态；

四、UP750调节器不得随意变更参数设置；

五、将试件小心放入试验箱，关闭环境箱门时不应太用力，以免引起较大的振动；

六、试验完毕后，断电断水并清理箱体，如完成湿度试验后应加热去湿，保持箱体干燥；

七、试验结束，填写仪器使用纪录。