压力老化仪（PAV）操作规程

一、接通电源及供气管；

二、打开电源，按照微电脑提示进入预热状态；

三、到达预设温度后，将沥青试样放入，紧固螺栓；

四、进入试验状态，应随时观察气压及温度变化状况；

五、试验完成后，待仪器自行放气及降温后，取出沥青试样；

六、关闭仪器电源及供气阀。